|  | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Услуга поправке и одржавања справа за дечије игралиште у објекту Сунце |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| I | КОМПЛЕТ РЕСТАУРАЦИЈА И ЗАШТИТА ДРВЕНЕ КУЛЕ |  |  |
| 1. | Демонтажа и монтажа дрвених степеница са рукохватима од суве чамове фосне дебљине 30 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 1 |
| 2. | Демонтажа комплетних дасака са постојеће куле и монтажа нових израђених од суве чамове даске дебљине 22 mm (бродски под). Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Поставка се врши самоурезујућим вијком 40mm x 4mm. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | м2 | 45 |
| II | РЕСТАУРАЦИЈА КУЛЕ СА МОСТИЋЕМ |  |  |
| 1 | Демонтажа оштећених делова оградица и монтажа нових од суве чамове даске дебљине 20 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 26 |
| 2 | Демонтажа и монтажа оштећених носећих греда пода. Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Монтажа ивер вијком 100mm x 4mm. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 10 |
| 3 | Демонтажа и монтажа заштитних капица за шрафове. Заштита комплетног игралишта акрилним премазом у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 1 |
| III | РЕСТАУРАЦИЈА ПЕЊАЛИЦА СА ЈЕДНИМ ТОБОГАНОМ |  |  |
| 1 | Демонтажа и монтажа дрвених степеница са рукохватима од суве чамове фосне дебљине 30 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 4 |
| 2. | Демонтажа и монтажа оштећених носећих греда пода. Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Монтажа ивер вијком 100mm x 4mm. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 16 |
| 3. | Демонтажа и монтажа заштитних капица за шрафове. Заштита комплетног игралишта акрилним премазом у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 1 |
| IV | РЕСТАУРАЦИЈА ЉУЉАШКИ ОД ДРВЕТА |  |  |
| 1 | Демонтажа и монтажа оштећених дрвених стубова. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 1 |
| 2. | Заштита свих љуљашки од дрвета лазур и акрилним премазима у два слоја. У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. | kom | 4 |