Наручилац: Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија

Душана Јерковића 17 А, 22320 Инђија

ПИБ: 101489725

МБ: 08127344

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА

РАДОВИ НА СИСТЕМУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

За набавку РАДОВА – Радови на систему аутоматске детекције и дојаве пожара даје се следећа понуда број ________ од дана ________ 2025. године.

Назив и седиште понуђача: _________________________________________________

ПИБ: ____________________________________________________________________

МБ: _____________________________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________________

Контакт особа: ____________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________

Текући рачун и назив банке: ________________________________________________

Рок извођења радова: ___________________ радна/радних дана од дана достављања Наруџбенице изабраном Извођачу.

(не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања Наруџбенице изабраном Извођачу).

Уколико се Извођач не придржава уговореног рока извођења радова, Наручилац је дужан да га писмено опомене, а уколико се и поред писмене опомене Извођач не придржава уговореног рока извођења радова, дужан је да Наручиоцу плати казну од 0,5 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 30 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а. Наручилац ће обрачун пенала упутити Извођачу и извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Рок и начин плаћања:  У року од 45 дана од дана увођења фактуре у Централни регистар фактура, на текући рачун Извођача.

Гарантни рок на уграђену опрему и изведене радове: _______________ месеци/а од дана извршене примопредаје радова, што се констатује Записником о примопредаји радова, који потписују овлашћено лице Извођача и овлашћено лице Наручиоца.

(Минимум 24 месеца од дана извршене примопредаје радова).

Табела 1. Образац структуре цене

| Ред.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Испорука и монтажа централе за детекцију пожара. Конвенционална централа са 4 зоне до 128 елемената (маx 32 по зони). ЛЕД индикација за визуелну синализацију. “Piezo” или одговарајући звучник за звучну сигнализацију. Подешавање кашњења излаза у случају аларма. Тастери за: искључивање звука (silence), поновно активирање звука (resound) и ресетовање. Релејни излази за аларм и грешку. Место за маx два акумулатора 12V / 3.4Аh. ИП заштита: ИП30. Сертификовани у складу са стандардима ЕN 54-2, ЕN 54-4 и ЕN 54-13 ил одговарајућим. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа ГСМ модула за телефонску дојаву. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Акумулатор 12V / 7 Аh - Испорука и уградња. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа конвенционалног оптичког детектора дима. Конвенционални оптички детектор пожара који комбинује фото оптичку осетљивост са адресабилно-аналогном комуникацијом, која је микропроцесорски контролисана, даљинска верификација стања детектора, програмибилна ЛЕД видљивост 360º, продужени сервисни век трајања, дневни и ноћни мод рада. Усаглашени са стандардом SRPS EN 54-7:2019 или одговарајућим. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 5 . | Испорука и монтажа универзалног подножја за конвенционалне јављаче. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ручног јављача пожара, комплет са кућиштем за монтажу на зид. Статус аларма је приказан укључивањем црвене ЛЕД. Сертификован ЕN54 парт 11 и парт 17 или одговарајући. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа алармне сирене. Конвеционална противпожарна сирена за унутрашњу сирену. Могућност избора 32 различита тона. Могућност подешавања јачине звука. Напајање 18 до 28 Vdc. Усаглашена са стандардом SRPS EN 54-3:2020 или одговарајућим. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8мм. | м | 650 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8 FE180/Е30мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и полагање кабла N2XH 3 x 1.5мм2. | м | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и полагање глатке круте цеви или ребрастог црева са обујмицама без халогених елемената | м | 650 |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и уградња ватроотпорних металних обујмица | ком | 90 |  |  |  |  |
| 13. | Ситан инсталациони материјал | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Конфигурисање система дојаве пожара, издавање потребних записника и атестне документације, пуштање система у рад и обука корисника | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Прво контролисање система | пауш | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет набавке;

- у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет набавке;

- у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)

- у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)

- На крају табеле у делу „УКУПНО:“ уписати Укупну цену понуде без ПДВ-а и Укупну цену понуде са ПДВ-ом.

ПОНУЂАЧ

________________________________

(потпис овлашћеног лица и печат)